**Изолирующее муфтовое соединение**

Газовое оборудование / Изолирующее муфтовое соединениеУстановка изолирующих соединений защищает электронные части газовых приборов и счетчиков от выхода из строя в результате воздействия электрического тока.   
ИМС защищают от попадания электрического тока на газовую магистраль,   
в результате неисправностей электрической части газовых приборов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **Цена (руб.)** |
| ИМС 15-0,63 в/н | 15 | 185.00 |
| ИМС 20-0,63 в/н | 20 | 200.00 |
| ИМС 25-0,63 в/н | 25 | 270.00 |