### Клапаны регулирующие 25ч943нж/940нж

Назначение – клапан предназначен для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах приточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства для автоматического
регулирования технологических процессов; 25ч943нж – только DN 15.
Среда – Вода, пар, воздух и др. жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой при температуре от -15 °C до +300 °C.

[Технические характеристики.](http://udmsnab.ru/files/tech/pump/25ch940nzh.doc)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **L,mm** | **Цена (руб.)** |
| клапан регулирующий 25ч943нж | 15 | 130 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч940нж | 25 | 160 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч940нж | 40 | 200 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч940нж | 50 | 230 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч940нж | 80 | 310 | заказ |

### Клапаны регулирующие Клапаны регулирующие 25ч945пКлапаны регулирующие 25ч945п

Назначение – клапан предназначен для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах приточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства для автоматического регулирования технологических процессов.
Среда – Вода, пар, воздух и др. жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой при температуре от -15 °C до +300 °C.
Напряжение питания 230В.

[Технические характеристики.](http://udmsnab.ru/files/tech/pump/pasport_25ch945p.doc)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **L,mm** | **Цена (руб.)** |
| клапан регулирующий 25ч945п | 15 | 130 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945п | 20 | 150 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945п | 25 | 160 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945п | 32 | 180 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945п | 40 | 200 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945п | 50 | 230 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945п | 65 | 290 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945п | 80 | 310 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945п | 100 | 350 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945п | 150 | 480 | заказ |

### Клапаны регулирующие Клапаны регулирующие 25ч945нжКлапаны регулирующие 25ч945нж

Назначение – клапан предназначен для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах приточной вентиляции тепличных хозяйств и в других областях народного хозяйства для автоматического регулирования технологических процессов.
Среда – Вода, пар, воздух и др. жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей,
соприкасающихся со средой при температуре от -15 °C до +300 °C. Напряжение питания 230В.
Предоставляются под заказ.

[Технические характеристики.](http://udmsnab.ru/files/tech/pump/Pasport_25ch945nzh.doc)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **L,mm** | **Цена (руб.)** |
| клапан регулирующий 25ч945нж | 15 | 130 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945нж | 20 | 150 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945нж | 25 | 160 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945нж | 32 | 180 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945нж | 40 | 200 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945нж | 50 | 230 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945нж | 65 | 290 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945нж | 80 | 310 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945нж | 100 | 350 | заказ |
| клапан регулирующий 25ч945нж | 150 | 480 | заказ |

### Клапаны регулирующие 25ч38нж

Назначение – клапан предназначен для использования на центральных и индивидуальных тепловых пунктах (ЦТП и ИТП), в системах горячего водоснабжения, системах приточной вентиляции тепличных хозяйств и в
других областях народного хозяйства для автоматического регулирования технологических процессов.
Среда – вода, пар, воздух и др. жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей,
соприкасающихся со средой при температуре от -15 °C до +300 °C, PN, – 1,6МПа.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **L,mm** | **Цена (руб.)** |
| клапан регулирующий 25ч38нж | 25 | 160 | 5000.00  |
| клапан регулирующий 25ч38нж | 50 | 230 | 6500.00 |