

**Заглушки**

Заглушка стальная эллиптическая ГОСТ 17379-2001. Среда рабочая Вода, пар, газ.   
Температура рабочей среды (наибольшая) +450°С.   
Бесшовная приварная деталь для ответственных трубопроводов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **H,мм** | **Цена (руб.)** |
| заглушка 32 х 3 | 25 | 20 | 20.00 |
| заглушка 38 х 3 | 32 | 20 | 20.00 |
| заглушка 45 х 4 | 40 | 25 | 25.00 |
| заглушка 57 х 3 | 50 | 30 | 31.00 |
| заглушка 57 х 5 | 50 | 30 | 100.00 |
| заглушка 76х3,5 | 65 | 40 | 45.00 |
| заглушка 76х6 | 65 | 40 | 150.00 |
| заглушка 89х3,5 | 80 | 45 | 65.00 |
| заглушка 89х6 | 80 | 45 | 166.00 |
| заглушка 89х8 | 80 | 45 | 166.00 |
| заглушка 108х4 | 100 | 50 | 96.00 |
| заглушка 108х6 | 100 | 50 | 240.00 |
| заглушка 114х4 | 100 | 50 | 145.00 |
| заглушка 114х6 | 100 | 50 | 200.00 |
| заглушка 133х4 | 125 | 55 | 125.00 |
| заглушка 133х6 | 125 | 55 | 230.00 |
| заглушка 133х8 | 125 | 55 | 299.00 |
| заглушка 159х4,5 | 150 | 65 | 185.00 |
| заглушка 159х6 | 150 | 65 | 370.00 |
| заглушка 219х6 | 200 | 75 | 360.00 |
| заглушка 219х8 | 200 | 75 | 500.00 |
| заглушка 219х10 | 200 | 75 | 450.00 |
| заглушка 273х8 | 250 | 85 | 550.00 |
| заглушка 325х8 | 300 | 100 | 1000.00 |
| заглушка 325х10 | 300 | 100 | 1550.00 |
| заглушка 325х12 | 300 | 100 | 1870.00 |
| заглушка 377 | 350 | 115 | 1900.00 |
| заглушка 426 | 400 | 125 | 2100.00 |
| заглушка 530 | 500 | 150 | 3640.00 |

**Заглушки фланцевые**

Заглушка стальная фланцевая. Среда рабочая вода, пар, нефть, газ.   
Температура рабочей среды (наибольшая) +530°С.   
Применяются на водо-, паро-, нефте — и газопроводах в качестве заглушек.   
Присоединение фланцевое ГОСТ 12820-80.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ду** | **D1,мм** | **Цена (руб.)** |
| заглушка фланцевая Ру 10 | 50 | 125 | 220.00 |
| заглушка фланцевая Ру 10 | 65 |  | 230.00 |
| заглушка фланцевая Ру 10 | 80 | 160 | 340.00 |
| заглушка фланцевая Ру 10 | 100 | 180 | 435.00 |
| заглушка фланцевая Ру 10 | 150 | 240 | 800.00 |
| заглушка фланцевая Ру 10 | 200 | 295 | 900.00 |
| заглушка фланцевая Ру 10 | 250 | 350 | 1300.00 |
| заглушка фланцевая Ру 16 | 50 | 125 | 220.00 |
| заглушка фланцевая Ру 16 | 80 | 160 | 320.00 |
| заглушка фланцевая Ру 16 | 100 | 180 | 410.00 |
| заглушка фланцевая Ру 16 | 150 | 240 | 880.00 |
| заглушка фланцевая Ру 16 | 200 | 295 | 990.00 |
| заглушка фланцевая Ру 16 | 250 | 355 | 1600.00 |